Приложение №

к заявлению на проведение исследований

ТНПА на методы испытаний (нужное отметить):

| № п/п | Объект испытаний, определяемый показатель | ТНПА на метод испытаний | ТНПА, регламентирующие оценку испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вода |  |  |
| 1 | □ Определение вкуса, запаха | ГОСТ 3351-74 п.2 | □гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 |
| 2 | □ мутности | ГОСТ 3351-74 п5 |  |
| 3 | □Определение цветности | ГОСТ 31868-2012 |  |
| 4 | □Измерение массовой концентрации общего железа | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |
| 5 | □Определение рН | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 6 | □Измерение общей жёсткости | ГОСТ 31954-2012 п.4 |  |
|  | Определение минеральных азотсодержащих веществ: | ГОСТ 33045-2014п.9 ГОСТ 33045-2014 п.6 ГОСТ 33045-2014 п.5 |  |
| 7 | □нитраты |  |  |
| 8 | □нитрит-ион |  |  |
| 9 | □аммиак |  |  |
| 10 | □Определение содержания хлоридов | ГОСТ 4245-72 |  |
| 11 | □Определения содержания сульфатов | ГОСТ 31940-2013 п.2.1 |  |
| 12 | □Определение содержания марганца | ГОСТ 4974-2014 п.6.5 |  |
| 13 | □Определение содержания сухого остатка | МВИ. МН 4218-2012 |  |
| 14 | □Определение меди, цинка, свинца, кадмия | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 15 | □Определение перманганатной окисляемости | ГОСТ Р 555684-2013 |  |

___________________________   «____»  __________ 20 __ г.

(Ф.И.О., подпись заказчика)